- 15 -

  第五章  定量分析化学基础

	课时目标
	【知识教学目标】
1、掌握定量分析方法的分类、定量分析的一般程序和分析结果的表示；有效数字意义、正确记录结果、数字修约和运算；滴定分析基本条件、滴定液浓度表示及其有关计算；定量分析反应、有关物质的化学计量关系和滴定分析计算。

2、熟悉定量分析误差来源、表示方法、准确度与精密度关系，误差减免方法；滴定分析法特点、主要方法、滴定方式和常见的基准物质。可疑值取舍。

【能力培养目标】
1、 学会分析计算分析数据的各种误差和偏差，能正确表达和评价分析结果；能分析产生误差原因，减少测量误差。
2、能根据器皿的精确度记录有效数字和运算。

3、能学会正确使用电子天平和各种容量分析仪器。

4、熟悉滴定操作技术，学会对可疑值的正确取舍。

	重点和难点
	浓度表示、换算和渗透压

	教学方法
	讲授法、案例解析法、演示法、讨论法

	课时数
	5

	教具
	多媒体、实验演示

	参考资料
	1．谢庆娟主编.分析化学.北京：人民卫生出版社.2003
2. 李发美主编.分析化学.第5版.北京：人民卫生出版社.2003
3. 《中国药典》2005版 
4.武汉大学等.分析化学（第四版），高等教育出版社，2000 
5.汪尔康主编.21世纪的分析化学，，科学出版社，1999
6. 金钦汉译.仪器分析原理, 第二版,上海科技出版社, 1998
7. 方惠群、史坚、倪君蒂.仪器分析原理,南京大学出版社，1994 
8. 邓勃、宁永成、刘密新.仪器分析,清华大学出版社，1991

	本章教学体会
	本章是首次接触分析化学知识。要在一开始就严格要求学生，注重实验态度、实验能力的培养。每一个要点知识要做到教师先示范，学生在操作，最后有点评三个环节，结合多媒体和演示法讲解知识和内容。


第五章  定量分析化学基础

第一节  定量分析概述
提问：什么是分析？

      常见的分析：股市分析？经济分析？

把一件事情、一种现象、一个概念分解成简单的组成部分，找出各部分的本质属性和彼此之间的关系。

    目的：解决问题

    股市升？降？经济发展？衰退？

    什么是化学？无机化学？有机化学？（复习知识背景）

化学是在原子、分子水平上研究物质的组成、结构、性质、变化及变化规律的科学。
引入分析化学的定义

分析化学(analytical chemistry)是研究物质化学组成的分析方法、有关理论和技术的一门学科。
主要内容：

[image: image42.wmf]%

100

A%

T

T/A

´

´

=

S

V

T

              定性分析： 鉴定物质由哪些元素、原子或离子、原子团、官能团或化合物组成
分析化学     定量分析：测定试样中各组分的相对含量
              结构分析：确定物质的分子结构
作用：作为一种检测手段，在各个领域中有着十分重要的作用。它不仅对化学本身的发展起着重大的作用，而且对国民经济、科学研究、医药、卫生、学校教育等方面都起着十分重要的作用。
在中医药卫生事业中，分析化学则起着更加重要的作用。如中药的开发与鉴定、中草药中有效成分的研究，病因调查、临床检验、环境分析、三废处理等，都需要应用分析化学的理论知识和应用技术。
一  分析方法的分类

（一）
根据试样用量的多少或含量多少分类 
根据试样用量的多少分类

	     分析方法
	     样品的质量
	样品的使用体积

	常量分析
半微量分析

微量分析
超微量分析
	＞0.1g
0.1～0.01 g
10～0.1mg

＜0.1mg
	＞10ml
10～1ml
1～0.01ml

≤0.01ml


根据被测组分的含量百分比分类

	分析方法
	常量组分分析
	微量组分分析
	痕量组分分析

	组分含量
	＞1%
	0.01% ~1%
	＜0.01%


（二）
依据物质的性质和操作方法不同分类 
一、依据物质的性质和操作方法不同分类

（一）化学分析法
定义：化学分析(chemical analysis)是以物质的化学性质为基础的分析方法，历史            悠久，所以又称经典分析法，是分析化学的基础。
      基础

      可以强调基础的重要性
      万丈高楼平地起

 分类

[image: image43.png]


                 定性分析
[image: image44.wmf]%

100

A%

T

T/A

´

´

=

S

V

T

化学分析法                        滴定分析

                 定量分析
                                  质量分析

nC + mR = CnRm

X   V    W
1．滴定分析法  依据与被测组分反应的试剂R（通常称滴定液）的浓度和所消耗的体积求得组分C的含量，这种方法称为滴定分析法。滴定分析法主要有：①酸碱滴定法；②氧化还原滴定法；③配位滴定法；④沉淀滴定法等。

[image: image1]

[image: image2]
2．质量分析法  通过称量得到生成物CnRm的质量，从而求算组分C的含量，这种方法属于质量分析法。质量分析法主要有：①挥发法；②萃取法；③沉淀法。
（二）仪器分析法  

仪器分析法又称物理和物理化学分析法。
[image: image45.jpg]EF_snpsER
HARTE | BT PRI
B -

BANRIGT—FAE, TR ERAKE,
B30T A R PP AR IR — AT IR

AR,



[image: image46.png]KOoOeE B A




根据物质的物理性质：  相对密度                            定性

                      相变温度

                      折射率          与组分关系来完成    定量

                      旋光度
                      色谱光谱（等）                      结构分析

仪器分析法特点：灵敏、快速、准确
分类：1．色谱分析法
      2．光学分析法
      3．电化学分析法
      4．质谱法

[image: image3]
化学分析是仪器分析的基础，仪器分析离不开必要的化学分析步骤，二者相辅相成，各有用途。

例如：市场买菜时不能用分析天平，也不能用只用手来感觉重量。
例行分析：例行分析是指一般化验室日常生产中的分析

仲裁分析：是指不同单位对分析结果有争议时请权威单位进行裁判的分析
可以以市场买菜为例。
分析化学的内容十分丰富，分析方法很多，其主要方法归纳如下：


[image: image4.wmf]·Ö

Îö

·½

·¨

µÄ

·Ö

Àà

°´

·Ö

Îö

ÈÎ

Îñ

·Ö

Àà

°´

·Ö

Îö

¶Ô

Ïó

·Ö

Àà

°´

²â

¶¨

Ô­

Àí

·Ö

Àà

°´

Á¿

·Ö

Àà

¶¨

ÐÔ

·Ö

Îö

¶¨

Á¿

·Ö

Îö

½á

¹¹

·Ö

Îö

»¯

Ñ§

·Ö

Îö

ÒÇ

Æ÷

·Ö

Îö

°´

È¡

Ñù

Á¿

·Ö

Àà

°´

´ý

²â

×é

·Ö

º¬

Á¿

·Ö

Àà

ÓÐ

»ú

·Ö

Îö

ÎÞ

»ú

·Ö

Îö

ÖØ

Á¿

·Ö

Îö

µÎ

¶¨

·Ö

Îö

Ëá

¼î

µÎ

¶¨

·¨

³Á

µí

µÎ

¶¨

·¨

Åä

Î»

µÎ

¶¨

·¨

Ñõ

»¯

»¹

Ô­

µÎ

¶¨

·¨

É«

Æ×

·¨

¹â

Ñ§

·Ö

Îö

·¨

ÖÊ

Æ×

·Ö

Îö

·¨

µç

»¯

Ñ§

·Ö

Îö

·¨

³£

Á¿

·Ö

Îö

°ë

Î¢

Á¿

·Ö

Îö

Î¢

Á¿

·Ö

Îö

³¬

Î¢

Á¿

·Ö

Îö

Ö÷

³É

·Ö

·Ö

Îö

Î¢

Á¿

³É

·Ö

·Ö

Îö

ºÛ

Á¿

³É

·Ö

·Ö

Îö


二、 定量分析的一般程序

（一）取样
根据分析对象是气体、液体、或固体，采用不同的取样方法。在取样过程中，最重要的一点是要使分析试样具有代表性。

[image: image5]
（二）预处理
定量化学分析一般采用湿法分析，通常要求将干燥好的试样分解后转移入溶液中，然后进行分离及测定。

（三）测定
根据待测组分的性质、含量和对分析结果准确度的要求，选择合适的分析方法。根据方法的灵敏度、选择性及适用范围等来正确选择适合的分析方法。

当试样共存组分对待测组分的测定有干扰时，常用掩蔽剂消除干扰，而无合适的掩蔽方法时，必须进行分离。

一般实际工作中要平行测定3~4次

（四）分析结果计算和评价 

根据分析过程中有关反应的计量关系及分析测量所得数据，计算试样中待测组分的含量。对于测定结果及误差分布情况，应用统计学方法进行评价。
补充：分析化学发展趋势
分析化学的发展经历了三次飞跃：

第一次是在二十世纪初，建立了分析化学的基础理论，使分析化学从一种技术变为一门科学；
第二次是随着物理学、电子学、原子能科学技术的发展，并将这些科学技术应用于分析化学，改变了经典的以化学分析为主的局面，使快速、灵敏的仪器分析得到蓬勃发展；
第三次飞跃的特点是：从分析的手段看，是在应用光、声、电、热、磁等现象的基础上，近一步采用计算机科学、生物学等学科的新成就，对组分进行纵深分析；
当前，分析化学正处在第三次飞跃。
小结（题目）：

1．常量分析的称样量是指在

A．0.1g以上      B．1g以上     C．0.001～0.01g  
D．0.00001～0.0001g      E．0.01～0.1g
第二节 定量分析中的误差和分析数据处理

一  系统误差与偶然误差
定量分析的目的是通过实验确定试样中被测组分的准确含量，因此要求测定的结果达到一定的准确度。
误差是测量值与真实值的差值。误差是客观存在的，是难以避免的。  
（1） 系统误差
固定因素所引起的误差。

特点：单向性、误差的大小、正负是可以测定和估计的可测定和估计的，并且可以设法减小或加以校正。
[image: image47.jpg]NIHON



             方法误差：如指示剂选择不当
系统误差     仪器或试剂误差：如仪器未校正

             操作误差：如滴定管读数偏高或偏低
（二）偶然误差
难以控制或无法避免的偶然因素造成的误差。
    如测量时温度、湿度、气压的微小变化等。

    特点：偶然误差的大小、正负都不固定，较难预测和控制的。因此，不能用加校正值的方法减免。
    偶然误差的出现服从统计规律：①大小相等的正、负误差出现的概率相等；②小误差出现的概率大，大误差出现的概率小           
    减小偶然误差方法：适当地增加平行测定次数，取平均值表示测定结果。

注：溶液溅失、加错试剂、读错刻度、记录和计算错误等。这些纯属错误，不属于误差范畴。

二、 准确度与精密度

（一）定义及关系
准确度(accuracy)是指分析结果与真实值接近的程度。准确度的高低通常用误差(error)来表示。

绝对误差(E)＝ 测量值(X)－真实值(µ)      
 [image: image48.jpg]



相对误差(RE)＝              ×100％       

两份样品称量的绝对误差相等，但相对误差不一定相等。在分析工作中，分析结果的准确度常用相对误差表示。
精密度(precision)是指在相同条件下对同一试样多次测定，各测定结果相互接近的程度。精密度的高低常用偏差(deviation)表示
1．绝对偏差(d)  表示各单个测量值(Xi)与平均值（
[image: image6.wmf]X

)之差。
d =Xi－
[image: image7.wmf]X

                     

d值有正、有负。
2．平均偏差(
[image: image8.wmf]d

)  表示各单个偏差绝对值的平均值。
                
[image: image9.wmf]n

X

X

d

n

i

-

=

å

=

1

i

             
式中n表示测量次数。应当注意，平均偏差均为正值。

3．相对平均偏差(
[image: image10.wmf]d

R

)  表示平均偏差占测量平均值的百分率。

[image: image11.wmf]d

R

=
[image: image12.wmf]%

100

´

X

d


4．标准偏差(S) 

[image: image13.wmf])

(

1

2

1

i

-

-

=

å

=

n

X

X

S

n

i


准确度表示测量结果的准确性，精密度表示测量结果的重现性。系统误差是定量分析中误差的主要来源，它影响分析结果的准确度；偶然误差影响分析结果的精密度。
           精密度高，准确度不一定高，因为可能存在较大的系统误差，但准确度高一定要求精密度高，若精密度低，说明偶然误差大。

差分两种

度有一双

误则不准

偏则不精

精而不准

系统有误

准却不精

偶然致偏

精而又准

方为可靠
（二）误差与偏差  公式
两误差

五偏差

误对真

偏对均

绝对减

相对除

平均n

标准n-1

相对准

标准好
三、提高分析结果准确度的方法 
    (一)选择合理的分析方法

(二)减小测量误差

(三)减小偶然误差的影响

(四)减小测量中的系统误差

1．对照试验、2．空白试验、3．校准仪器、4．回收试验
四、 有效数字及其运算规则 

（一）有效数字
定义：分析工作中能测量到的具有实际意义的数字，其位数包括所有的准确数字和最后一位可疑数字。
有效数字不仅能表示数值的大小，还可以反映测量的精确程度。
数字中的“0”有双重意义。若作为普通数字使用，它就是有效数字，若作为定位用，则不是有效数字。
例如：
           3.0007g、20.105              五位有效数字

           0.6000g、5.028×10-12         四位有效数字

           0.0430g、1.86×10 9           三位有效数字

           0.0062g、0.30％              两位有效数字

           0.5g、0.04％                 一位有效数字

    pH、pK等对数值，它们的有效数字的位数仅取决于小数部分数字的位数，例如，pH=12.68，即[H+]=2.1×10－13mol/L，其有效数字只有两位，而不是四位。
    变换单位时，有效数字的位数必须保持不变。例如，lO.00ml应写成0.01000L
（2） 修约及运算规则
1．记录规则  在记录测量数据时，只允许保留一位可疑数字。

    2．修约规则
       (1)四舍六入五留双  (2)禁止分次修约
3．运算规则

(1)加减法：几个数据相加或相减时，它们的和或差的有效数字的保留位数，应以小数点后位数最少的数据为依据。

(2)乘除法：几个数相乘或相除时，它们的积或商的有效数字位数的保留，应以有效数字位数最少的数据为依据。
有效数字在定量分析中的应用

1．用于正确记录原始数据
2．用于正确称取试剂的用量和选择适当的测量仪器
3．用于正确表示分析结果
习题练习 
1、下列是四位有效数字的是

      A．1.1050  B．0.100  C．0.5000  D．0.0050  E．pH =12.00
2、将下列数据修约成四位有效数字。

(1)53.6424  (2)0.78865  (3)4.1326×10-7  (4)8.32251    (5)10.0654    (6)0.386550    (7)26.635    (8)108.345
五、 可疑值的取舍

（一）Q－检验法  Q计 = 
[image: image14.wmf]最小

最大

临近

可疑

X

X

X

X

-

-

如果Q计≥Q表，将可疑值舍去
（二）G－检验法
        G计 = 
[image: image15.wmf]S

X

X

-

可疑

如果G计≥G表，将可疑值舍去
第三节 滴定分析法概论
滴定分析法是定量分析中重要方法之一，主要有酸碱滴定法、沉淀滴定法、配位滴定法、氧化还原滴定法及非水溶液滴定法等。
一、 滴定分析法的基本概念和主要方法
（一）基本概念
滴定分析法又称容量分析法。是将一种已知准确浓度的试剂溶液即滴定液、也称标准溶液，从滴定管中滴加到被测物质溶液中，直到所加的滴定液与被测物质按化学计量关系定量反应完全，然后根据所用滴定液的浓度和体积求得被测组分含量的分析方法。
滴定：将滴定液从滴定管中滴加到被测物质溶液中的操作过程.

计量点：当滴定液与被测物质按化学计量关系定量反应完全时，反应达到化学计量点
滴定终点：指示剂颜色发生改变的转变点
滴定误差(终点误差)：由于指示剂并不完全在计量点时变色，所以滴定终点和计量点之间存在误差
减小终点误差的方法：1. 应选择合适的指示剂
                       2. 控制好滴定速度，一般是先快后慢
滴定分析法对滴定反应的要求
用于滴定分析具备的条件：
1．待测物质中不能有杂质干扰滴定反应

    2．反应必须迅速完成
    3．反应必须能定量完成
    4．有适当简便的方法确定化学计量点
（二）主要方法 
1．酸碱滴定法  利用质子传递反应作为基础
              
[image: image16.wmf]H

3

O

+

O

H

 

-

+

2

H

2

O

 

            
[image: image17.wmf]H

3

O

+

+A

-

HA+H

2

O

 

            
[image: image18.wmf]OH

-

+HA

H

2

O+A

-

 


2．氧化还原滴定法  是利用氧化还原反应进行
碘量法和高锰酸钾法的基本反应是：

[image: image19.wmf]I

2

 

+

 

2

S

2

O

3

2

2

I

 

 

 

+

 

S

4

O

6

2



[image: image20.wmf]M

n

O

4

 

+

 

5

F

e

3

+

 

+

 

8

H

+

M

n

2

+

 

+

 

5

F

e

2

+

 

+

 

 

4

H

2

O


3．配位（络合）滴定法  是利用配位反应作为基础

[image: image21.wmf]M

 

+

 

Y

M

Y


式中M代表金属离子，Y代表EDTA配位剂。

4．沉淀滴定法  是利用沉淀反应作为基础

[image: image22.wmf]A

g

+

 

+

 

X

-

A

g

X

¡ý


5．非水溶液滴定法  是在非水溶液（介质）中进行的滴定分析方法
二、 滴定分析法对化学反应的要求和滴定方式

（一）直接滴定法
能够满足滴定分析要求的化学反应，都可以用滴定液直接滴定待测物质，这类滴定方式称为直接滴定法。如用HCl滴定液测定硼砂含量，用EDTA滴定液滴定Ca2+等均属于直接滴定法。

特点：方便、快速，引入误差的因素少
（二）返滴定法
用于反应较慢或反应物难溶于水，加入滴定液不能立即定量完成或没有适当指示剂的化学反应。此时可先在待测物质溶液中加入准确过量的滴定液，加快反应速度，待反应定量完成后再用另一种滴定液滴定上述剩余的滴定液，这种滴定方法称为返滴定法（也称回滴法或剩余量滴定法）。如固体碳酸钙的测定：


[image: image23.wmf]CaCO

3

+2HCl

（过量）

 CaCl

2

+CO

2

↑

+H

2

O

 



[image: image24.wmf]HCl

（剩余）

+ NaOH 

 NaCl + H

2

O

 


（三）置换滴定法
当待测组分不能与滴定液直接反应或不按确定的反应式进行（伴有副反应）时，可以不直接滴定待测物质，而先用适当试剂与待测物质反应，使之定量置换出一种能被直接滴定的物质，然后再用适当的滴定液滴定此生成物，这种滴定方式称为置换滴定法。

[image: image25.wmf]Cr

2

O

7

2

 

―

 

+ 6I

 

―

 

+

 

14H

 

+

 

 

2Cr

3+

 

+

 

3I

2

 

+

 

7H

2

O

 

 
[image: image26.wmf]I

2 

+ 2S

2

O

3

2

―

  

 

2I

―

+ S

4

O

6

2

―

 


（四）间接滴定法
当被测物质不能与滴定液直接反应时，可将试样通过一定的化学反应后制得新的产物，再用适当的滴定液滴定，这种滴定方式称为间接滴定法。
如：测定试样中Ca2+的含量

[image: image27.wmf]Ca

2+

 + C

2

O

4

2

―

 

CaC

2

O

4

↓

 

 
[image: image28.wmf]CaC

2

O

4

 + H

2

 

H

2

C

2

O

4

 + Ca

2+

 



[image: image29.wmf]2MnO

4

―

 

+

 

5H

2

C

2

O

4

 +

 

6H

+

 

2Mn

2+

 

+

 

10 CO

2

↑

+

 

8H

2

O

 


三、 滴定液

（一）配制
滴定液的配制与浓度的标定则需要选用基准物质。
基准物质必须具备下列条件：
纯度高  

在空气中稳定 

具有较大的摩尔质量  

物质的化学组成应与化学式完全相符
凡符合上述条件的物质，都可用来直接配制和标定滴定液，称为基准物质，或称基准试剂。
溶液配制方法

1． 直接法  准确称量一定质量的基准物质，用蒸馏水溶解后转移到一定容积的量瓶中，稀释至刻度，摇匀。
2． 间接法  凡不符合基准物质条件的试剂，可先配制成近似所需浓度的溶液，再用基准物质溶液或能与其发生定量反应的滴定液进行滴定，求其准确浓度，这种通过滴定来确定准确浓度的操作称为“标定”。
标定方法：
1．用基准物质进行标定
（1）多次称量法：精密称取基准物质3~4份
（2）移液管法：精密称取一份基准物质
2．用滴定液比较法标定
用滴定液来测定待标定溶液准确浓度的操作称为比较法标定。该法简便易行，但不如基准物质标定法准确。

（二）浓度表示
1．物质的量浓度  是指单位体积溶液中所含溶质B的物质的量

[image: image30.wmf]V

n

C

B

B

=

    
[image: image31.wmf]B

B

B

M

m

n

=

   

2．滴定度（titer）  是指每毫升滴定液中所含溶质的质量（g/ml），用TB表示。如THCl=0.003600g/ml时,表示1ml盐酸溶液当中含有0.003600g盐酸。

一毫升滴定液相当于被测物质的克数，用TT/A表示，T为滴定液的溶质，A为被测物质。mA=T T/A(V T   
四、 滴定分析计算
（一）滴定反应物的计量关系
滴定分析计算的依据
   tT     +    aA    
[image: image32.wmf]   P

（滴定液T） （待测液A）    （生成物）

当滴定到达化学计量点时，t molT和a molA恰好完全反应，即

nT ：nA = t ：a

[image: image33.wmf]A

T

n

a

t

n

´

=

        或    
[image: image34.wmf]T

A

n

t

a

n

´

=


物质的量浓度、体积与物质的量的关系


[image: image35.wmf]T

T

A

A

V

C

t

a

V

C

´

´

=

´


物质的质量与物质的量的关系


[image: image36.wmf]T

T

A

A

V

C

t

a

M

m

´

´

=


物质的量浓度与滴定度的之间的换算


[image: image37.wmf]B

3

B

B

10

M

T

C

´

=


待测物质百分含量的计算
[image: image49.jpg]



[image: image38.wmf]=

m

A

+

A

%

S

1

0

0

%


（二）滴定分析计算示例

【本章小节】
滴定分析仪器的使用方法和注意事项

一、 容量仪器的洗涤方法

二、 容量仪器的使用和注意事项

三、 容量器皿的校准
实验课示范并讲解
几种滴定法比较

	滴定类型
	酸碱滴定法
	非水溶液酸碱滴定法
	配位滴定法

	定义
	
	
	

	滴定液
	0.1mol/LHCl、

0.1mol/LNaOH
	0.1mol/LHClO4
0.1mol/LCH3ONa
	0.01mol/L EDTA

0.1mol/L ZnSO4

	反应原理
	H++OH-
[image: image39.wmf]H2O
	HA+B
[image: image40.wmf]BH++A-
	M+Y
[image: image41.wmf]MY

	反应条件
	CKa≥10-8或CKb≥10-8
	无水，所用溶剂对试样溶解度大、能增大试样的酸碱性
	反应必须迅速、定量、完全，生成的配合物是可溶的，有适当方法指示计量点。

	指示剂
	甲基红、酚酞等酸碱指示剂
	结晶紫、百里酚蓝等
	EBT、XO、NN等金属指示剂

	终点颜色变化
	指示剂的种类不同、滴定程序不同，颜色变化不同。
	指示剂的种类不同、滴定程序不同，颜色变化不同。
	红色→兰色

	滴定液标定注意事项
	间接法配制，NaOH滴定液先要配制饱和溶液、再用新沸至冷的纯化水稀释。用基准Na2CO3标定HCl，用基准邻二甲酸氢钾标定NaOH。
	间接法配制，加计算量醋酐脱水、醋酐不能直接加到高氯酸中，必要时进行温度校正，配制CH3Ona时要在冰浴中进行，用邻苯二甲酸氢钾标定HclO4，用苯甲酸标定甲醇钠。
	滴定液应储存在聚乙烯瓶中，用金属锌或基准氧化锌标定。

	应用
	直接法测定CKa≥10-8的酸性物质或CKb≥10-8的碱性物质，间接法测定不溶性的碳酸盐、氧化物以及铵盐和极弱的酸碱性物质等
	用HclO4可测定有机弱碱、有机酸的碱金属盐、有机碱的氢卤酸盐、有机酸盐，用CH3Ona可测定羧酸类、酚类、蟥酰胺类。
	直接法测定金属盐类，间接法测定SO42-等。


绝对误差(E)


真 实 值(µ)





� EMBED Equation.3  ���














� EMBED PBrush  ���








[image: image50.png]1. s ‘%éﬁj‘_ﬁmﬁm‘é‘ (/-r e
5N HIE

Ef&itﬁlﬁ?k‘l’

ey SR

Ay W) . 2 WETRRHIORE: VLRI P WA ()
FTEAHMTCHS, [ J7[¥es). 2T ReIt (BoRH) ik, 4

Wi BEBMA o 4 mfcmm HAENT: 22 FARBFBORERAC IR, ERUAEN FRE. WA,
TR



[image: image51.jpg]Wavelength (m) =

s e s e e e e T R

ays Ulra] Micro-
y-rays X-rays violet Infrared aveE Radio
I
i
=
] Visible .,

400 nm 500 nm 600 nm
Violet  Blue Green  Yellow Orange Red



[image: image52.png]


[image: image53.png]SN

Mu m—wg
(1) J\ JLM
USUT ,

Jii) ,‘

HU(\ JWJ
{‘41%{ RN J

W4y



_1164521427.unknown

_1165091216.cdx

_1165139978.cdx

_1166886783.doc
Ca2+ + C2O42— 

[image: image1.wmf]CaC2O4↓

_1158218328.cdx




_1166886813.doc
2MnO4— + 5H2C2O4 + 6H+ 

[image: image1.wmf]2Mn2+ + 10 CO2↑+ 8H2O

_1158218416.cdx




_1314971453.unknown

_1405671800

_1314789707.cdx

_1166886793.doc
CaC2O4 + H2 

[image: image1.wmf]H2C2O4 + Ca2+

_1158218360.cdx




_1165140070.doc
I2 + 2S2O32—  

[image: image1.wmf] 2I—+ S4O62—

_1158218205.cdx




_1165123578.unknown

_1165124387.unknown

_1165125106.unknown

_1165139943.cdx

_1165124444.unknown

_1165124096.unknown

_1165123010.unknown

_1164615693.unknown

_1164804888.cdx

_1165090921.doc
Cr2O72 — + 6I — + 14H + 

[image: image1.wmf] 2Cr3+ + 3I2 + 7H2O

_1158218177.cdx




_1164521452.unknown

_1164285633.unknown

_1164521355.unknown

_1164521390.unknown

_1164286687.unknown

_1164521310.unknown

_1164286937.unknown

_1164286455.unknown

_1163433344.cdx

_1163621916.cdx

_1164285577.unknown

_1163434214.cdx

_1163433294.doc
H3O++A-

[image: image1.wmf]HA+H2O


_1158155039.cdx




_1163433329.doc
OH-+HA

[image: image1.wmf]H2O+A-


_1158155114.cdx




_1158217914.doc
HCl（剩余）+ NaOH 

[image: image1.wmf] NaCl + H2O


_1158217931.cdx




_1158468558.bin

_1158217832.doc
CaCO3+2HCl（过量）

[image: image1.wmf] CaCl2+CO2↑+H2O


_1158217855.cdx




