实验六
氯化钠含量的测定（莫尔法）
一、实训目的
1. 掌握莫尔法测定氯化物的基本原理
2. 掌握莫尔法测定的反应条件
二、实训原理
莫尔法是在中性或弱酸性溶液中，以K2CrO4为指示剂，用AgNO3标准溶液直接滴定待测试液中的C1-。主要反应如下：
Ag+ + Cl- = AgCl↓

由于AgC1的溶解度小于Ag2CrO4，所以当AgC1定量沉淀后，微过量的Ag+即与CrO42-形成砖红色的Ag2CrO4沉淀，它与白色的AgC1沉淀一起，使溶液略带橙红色即为终点。
三、仪器及试剂
仪器：酸式滴定管（50ml）、容量瓶（250ml）、烧杯（1000ml）、试剂瓶（1000ml）、锥形瓶（250ml）、移液管（25ml）、50ml量筒、洗耳球、洗瓶、分析天平或电子天平
试剂：AgNO3分析纯、NaC1基准试剂（使用前在高温炉中于500-600℃下干燥2-3h，贮于干燥器内备用）、K2CrO4溶液（50g/L）、生理盐样品
四、实训内容
1. 配制0.10 mol/L的AgN03溶液
称取AgN03晶体8.5 g于小烧杯中，用少量水溶解后，转入棕色试剂瓶中，稀释至500ml左右，摇匀置于暗处、备用。
2. 0.10 mol/L AgNO3溶液浓度的标定
准确称取1.40-1.50g基准试剂NaCl于小烧杯中，用水溶解完全后，定量转移到250 ml容量瓶中，稀释至刻度，摇匀。用移液管移取20.00 ml此溶液置于250ml锥形瓶中，加1 ml 50g/L K2CrO4溶液，在不断摇动下，用AgNO3溶液滴定至溶液微呈橙红色即为终点。平行做三份，计算AgNO3溶液的准确浓度。
3. 试样中NaCl含量的测定
将生理盐样品稀释1倍后，准确移取25.00 ml此试液三份，分别置于250 ml锥形瓶中，加50g/L K2CrO4溶液1 ml，在不断摇动下，用AgNO3标准溶液滴定至溶液呈橙红色即为终点。根据试样质量，AgNO3标准溶液的浓度和滴定中消耗的体积，计算试样中Cl-的含量。
必要时进行空白测定，即取25.00ml蒸馏水按上述同样操作测定，计算时应扣除空白测定所耗AgN03标准溶液之体积。
五、数据记录与处理
表 10-1 AgNO3标准溶液的配制和标定记录
	项目                       次数
	1 
	2 
	3

	       AgNO3消耗的体积（ml)
	
	
	

	       AgNO3消耗的体积的平均值（ml)
	

	RSD (n=3)
	


表 10-2生理盐水中氯化钠含量的测定
	项目                       次数
	1 
	2 
	3

	       AgNO3消耗的体积（ml)
	
	
	

	       AgNO3消耗的体积的平均值（ml)
	

	RSD (n=3)
	

	生理盐水中氯化钠的含量（%）
	


六、注意事项
1. 适宜的pH=6.5-10.5，若有铵盐存在，pH=6.5-7.2

2. AgNO3需保存在棕色瓶中，勿使AgNO3与皮肤接触。
3. 滴定接近终点时，应剧烈摇动锥形瓶。
