	仪器
	规格与用途
	注意事项

	[image: image1.jpg]



洗瓶
	规格：
以容积表示（mL），有玻璃、塑料洗瓶； 塑料洗瓶使用方便。
用途：
洗瓶用于盛放纯水、洗涤容器和沉淀用。也可装适当的洗涤液洗涤沉淀。
	不能装自来水，塑料洗瓶不能加热，也不要靠近火源，以免变形、甚至熔化。


	[image: image2.emf]
(a)   (b)      (c)

试管
	规格：
用管口直径×管长（mm）表示，分为普通试管(a)、(b)和离心试管(c)

用途：
1． 反应容器，用药量较
少，便于操作，反应现
象易于观察。
2． 离心试管用于少量沉
淀的分离。
	1．反应液体的体积应不超过试管容积的1/2，当加热时不超过试管容积的1/3。
2．硬质试管可以加热至高温，但不可骤冷，以免破裂。
3．加热时，应使试管下半部均匀受热，试管口不可对人。
4．离心试管不可加热。

	[image: image3.emf]
烧杯
	规格：
以容积（mL）表示
用途：
1． 反应容器，用药量可多些，便于操作，易混合
均匀，反应现象易于观
察。
2． 配置溶液时用。
3． 可代替水浴。
	1．反应液体的体积应不超过烧杯容积的2/3。
2．烧杯可以加热至高温，加热时必须放在石棉网上，不可骤冷骤热，以免破裂。

	[image: image4.emf]
量筒
	规格：
以量度的最大容积（mL）
表示
用途：
量取一定体积液体
	1．不能作为反应容器。
2．不可加热，也不能量取热液体。
3．读数时视线与页面保持在同一水平线，读取与与液体弯月面最低点相切的刻度线。

	[image: image5.emf]
漏斗
	规格：
以直径(cm)表示
用途：
1．过滤
2．引导溶液进入小口容器
3．粗颈漏斗用于转移固
体物资。
	不能用火直接加热

	[image: image6.emf]
分液漏斗
	以容积〔mL〕和漏斗形状
表示，有球形、梨形、筒形等几种。
用途：
用于液体的分离、洗涤和萃取。
	漏斗口塞子与活塞是配套的。防止滑出打碎
使用前、将活塞沫一薄层凡士林．插入转动直至透明，如果过少，会造成漏液，过多会溢出沾污仪器和试液萃取时．振荡初期要多次放气以免漏斗内气压过大不能加热

	


恒压滴液漏斗
	用于封闭体系，比如绝大部分的有机合成实验，因其有机容积易挥发、需要隔绝空气（氧气）等
	必须在无水条件下、在惰性气体保护下，或者有气体参与反应的反应，应使用恒压滴液漏斗

	[image: image8.emf]
(a)              (b)

干燥器
	以内径（cm）表示，分普
通（a）真空(b) 干燥器两种，用于存放易吸湿的药品，重量分析中用于冷却经过灼烧的坩埚等
	1. 盖与缸身之间的平面经过磨砂，在磨砂处涂以润滑脂，使之密闭。
2. 及时更换干燥剂。
3. 搬动时，必须使用双手，且用双手拇指带助盖子以防滑落。
4. 灼烧过的物品放入干燥器前温度不能过高。

	[image: image9.emf]
容量瓶
	用容积（mL）表示
用于配制准确浓度溶液
	不能加热，不能代替试剂瓶用来存放溶液，不能在其中溶解固体瓶塞与瓶口配套，不能互换。

	[image: image10.emf]
布氏漏斗
	布氏漏斗为磁质，以直径
〔cm〕 大小表示。

与吸滤瓶一起用于减压过滤
	不能加热。注意漏斗大小与过滤的固体或沉淀量相适宜

	[image: image11.emf]
吸滤瓶
	吸滤瓶为玻璃质，以容积
〔mL〕 大小表示。

与布氏漏斗一起用于减压过滤
	不能加热

	[image: image12.emf]
研钵
	瓷质，以钵口直径(cm)表
示。也有铁、玻璃、玛瑙制的。
研磨团体，混合固体物质
	根据固体的性质和硬度选用研钵，不能代替反应容器用，放入量不能超过容积的1／3，易爆物质只能轻轻压碎，不能研磨

	[image: image13.emf]
(a)

[image: image14.emf][image: image15.emf]
(b)        (c)

[image: image16.emf]
(d)
	烧瓶包括平底烧瓶(a)、圆
底烧瓶(b)、梨形烧瓶(c)、三口烧瓶(d)等，容量有100mL、250mL、500mL、等多种。
烧瓶用作反应容，可在常温或加热时使用。当溶液需要长时间反应或是加热回流时，一般都会选择
使用烧瓶作为容器，加热回流时，可于瓶内放入搅拌子，并以加热搅拌器加以搅拌。
	通常平底烧瓶用在室温下的反应，而圆底烧瓶则用在较高温度下的反应。圆底烧瓶在使用时应固定在铁架上；加热时应隔石棉网间接加热，烧瓶夹应垫石棉绳或套橡皮管。

	[image: image17.emf]
(a)  (b)

滴定管
	滴定管在定量分析（如中和滴定）中用于准确地放出一定量液体。滴定管容量规格有5mL、10mL、25mL、50mL、等多种。滴定管有酸式滴定管(a)和碱式滴定管(b)两种类型。酸式滴定管下端有玻璃磨口的活塞，碱式滴定管下端连接着橡皮管，再接一个尖嘴。
	用滴定管前必须检查滴定管是否漏水，活塞是否转动灵活。量取体积前，必须调节到滴定管管内没有气泡。碱式滴定管不能装与橡胶发生反应的物质见光易分解的溶液用棕色滴定管滴定。酸液放在酸式滴定管中，碱液则放在碱式滴定管中，千万不能颠倒。

	[image: image18.emf][image: image19.emf]
(a)   (b)
	用于冷却蒸气，有球形冷凝管(a)、直形冷凝管(b)、空冷凝管几种，常与圆底烧瓶、蒸馏烧瓶等连接使用。使用时下支管与自来水龙头相连，上支管把冷却水放出后导人下水道。球形冷凝管用来回流操作，直形冷凝管、空气冷凝管用于蒸馏操作。
	冷凝管不能加热

	[image: image20.emf]
移液管
	移液管中用于准确移取一定体积的溶液。移液管容积有1mL、2mL、5mL、10mL、25m 等多种，按刻度有多刻度管型和单刻度大肚型之分
	使用时先用少量所移溶液润洗三次，一般移液管残留最后一滴液体不要吹出（完全流出型应吹
出）。

	[image: image21.emf]
滴瓶
	用于盛放少量液体试剂，容量有30mL、60mL 两种。
	滴管与滴瓶磨口配套．不可互换。保存见光易分解试剂时应用棕色瓶。

	[image: image22.jpg]B kiHE 35




滴管
	滴管由尖嘴玻璃管与橡皮乳头组成。
用于吸取少量溶液；离心分离时吸取上层溶液；滴加溶液。
	溶液不得吸进乳头，用后立即洗净。

	[image: image23.png]



药匙
	以大小表示，有瓷、骨、塑料制的，不锈钢勺由不锈钢打制而成。
用于取固体试剂，取少量固体时用小的一端；药匙大小的选择，应以拿到试剂后能放进容器口为宜。
	必须洗净擦干后才能取用试剂。

	[image: image24.emf]
试剂瓶
	用于储存液体试剂，容量有30mL 、60mL 、250mL 、
500mL 多种规格。
	试剂瓶不能加热，盛放碱液时要用橡皮塞；储存见光易分解试剂，应选用棕色瓶。

	[image: image25.emf]
蒸馏烧瓶
	用于常压下蒸馏液体，也可作反应容器， 容积有
100mL、2500mL、500mL

等多种。
	蒸馏烧瓶使用时应固定在铁架台上，烧瓶夹应垫石棉绳或套橡皮管，通常隔石棉网加热，烧瓶夹应夹在支管上万瓶颈处。

	[image: image26.emf]
蒸发皿
	有瓷、石英以及铁、铂制作的几种，容量有30mL、
60mL、100mL、200mL 等
几种。蒸发皿用于蒸发、浓缩液体或干燥固体。
	蒸发皿可直接加热；液体接近蒸发完时，需要垫石棉网加热。蒸发皿虽耐高温，但不宜骤冷。

	[image: image27.emf]
干燥管
	用于干燥气体。
	单球干燥管的球体中可根据所干燥气体的性质选用干燥剂

	[image: image28.emf]
坩埚
	坩埚: 有瓷、石英以及铁、铂制作的几种， 容量有30mL、60mL 等几种。坩埚用于灼烧试样。
	坩埚可直接加热；坩埚虽耐高温，但不宜骤冷。

	[image: image29.emf]
坩埚钳
	铁制品，有大小、长短的不同。
主要用于夹持坩埚加热或往高温电炉中放、取坩埚
	坩埚钳用后，应尖端朝上平放在实验台上，以免弄脏。很高温度时，应放在石棉板上）,

	[image: image30.emf]
木制试管夹
	用于加热试管时夹持试管。
	夹持试管必须从试管底部慢慢朝上移动试管夹，试管夹不应触及试管口。夹持试管在酒精灯焰上加热时，必须手持试管夹的长柄部分，同时不可触及试管夹的另半部分。

	[image: image31.emf]
燃烧匙
	铜制或铁制品
用于检验可燃性，进行固气燃烧反应。
	放入集气瓶时应从上而下慢慢放入，不可接触瓶底硫磺、钾、钠的燃烧实验，必须在燃烧匙底垫上少量沙子。

	[image: image32.emf]
试管刷
	按粗细、长短分。
用于洗涤试管。
	根据所洗涤试管的大小，选择适当粗细的试管刷

	[image: image33.emf]
试管架
	有木质及塑料制品几种。
	保持清洁、干燥。

	[image: image34.emf]
洗气瓶
	用于洗涤干燥、干燥气体。
	要根据所洗涤气体的性质，选择适当的液态洗气剂。洗气剂的用量不可过多或过少。

	[image: image35.emf]
表面皿
	按直径大小分类。
用于盖住烧杯。
	要根据烧杯等的口径选择大小适宜的表面皿。
盖烧杯时，应将表面皿的凹月面朝上

	[image: image36.emf]
称量瓶
	按容积大小分，用于精确称量试剂，特别适用于称量易吸湿的固体试样。
	称量试样前，称量瓶必须洗净、烘干称量固体试样时，必须尽可能改好称量瓶的瓶盖。

	[image: image37.emf]
铁架台
	用于固定反应容器，或固定铁圈。
	仪器固定在铁架台上时，仪器玉铁架台的重心必须落在铁架台底座中央。
用铁夹夹持仪器时，以仪器不能转动为宜，不可过紧或过松。

	[image: image38.jpg]


 [image: image39.jpg]


 [image: image40.jpg]



梨型烧瓶  圆底烧瓶   三口烧瓶
	加热、蒸馏或回流等。
	磨口必须按标准磨口配套，加热时应置于石棉网或浴液上。

	
[image: image41.png]


  
[image: image42.png]


  
[image: image43.png]



(a)   (b)   (c)
分液漏斗
	常用有球型(a)、梨型(b)和筒型(c)。

用于萃取分离和富集两相液体。
	磨口塞必须原配，不可加热，分液时上口塞要接通大气。

	
[image: image44.png]




 EMBED PBrush  [image: image45.png]




 EMBED PBrush  [image: image46.png]



(a)   (b)   (c)
冷凝管
	分为直形(a)、球形（b）和空气空气冷凝管(c)。
用于冷凝蒸气（空气冷凝管用于蒸馏沸点高于140℃的物质）。球形冷凝管用于回流；直形冷凝管用于蒸馏。
	连接口用标准磨口连接，不可骤冷、骤热。使用时用下水口进冷却水，上口出水。

	[image: image47.jpg]



托盘天平
	根据最大称重范围分。

用于称量药品质量。
	药品不能直接放在托盘上，易潮解、腐蚀性药品放在烧杯中称量，左物右码，精确至0.1克

	[image: image48.jpg]



分析天平
	分析天平的种类较多：机械式、电子式、手动式、半自动式、全自动式等等。
分析天平是比台秤更为精确的称量仪器，可精确称量至0.0001g (即0.1mg)以上。


	1．称量时应从侧门取放物质，读数时应关闭箱门以免空气流动引起天平摆动。
2．同一称量过程中不能更换天平，以免产生相对误差。 

3．挥发性、腐蚀性、强酸强碱类物质应盛于带盖称量瓶内称量，防止腐蚀天平。

	[image: image49.jpg]chemn.





电子天平
	电子天平按精度可分为超微量电子天平、微量天平、微量天平等。
电子天平是用电磁力来平衡被称物体重力的一种仪器。
	1.电子天平严禁淋雨或用水冲洗。如不慎沾水，请用干布擦试干净。　　2.严禁将电子天平置于高温或潮湿之场所。

3.勿让蟑螂侵入及小生物寄生于仪器内，以免造成损害。

4.严禁撞击重压(勿超过其最大秤量)。

5.长期不使用时，请将干电池取出，将机器擦拭干净，放入干燥剂，用塑胶袋包好存放。

6.严禁用有机化学溶剂搽拭外壳和面板。

	[image: image50.jpg]



pH计
	pH计又称酸度计，是用来测量溶液pH的仪器，也可测量原电池的电动势。
pH计因测量用途和精度不同而有不同的类型。
	1.防止仪器与潮湿气体接触。
2.玻璃电极小球的玻璃膜极薄，容易破损。切忌与硬物接触。
3.玻璃电极的玻璃膜不要沾上油污，如不慎沾有油污可先用四氯化碳或乙醚冲洗，再用酒精冲洗，最后用蒸馏水洗净。
4.甘汞电极的氯化钾溶液中应无气泡存在，其中有极少结晶，以保持饱和状态。
5.如酸度计指针抖动严重，应更换玻璃电极。
⒍玻璃电极不能在含氟较高的溶液中使用。


参考文献：
1.刘巍. 大学化学实验(第一分册):基础知识与仪器. 南京大学出版社.2006 

2.陆家政、傅春华. 基础化学.人民卫生出版社.2009
_1116134041

_1116135649

_1116138676

_1116135797

_1116135577

_1116133931

